## 0. 構成
非機能要求仕様書兼回答書
2026年8月10日
No. | 構成 | 概要
1 | 1. 基本要件 | システム導入の基本方針、適用範囲、前提条件および共通要件
2 | 2. プロジェクト管理 | 導入プロジェクトの体制、工程管理、品質管理、課題管理および成果物
3 | 3. システム構成 | システム全体構成、導入形態、構成要素およびシステム間連携
4 | 4. 可用性 | システムの稼働率、冗長化、障害時の継続運用および復旧要件
5 | 5. 性能 | 応答性能、処理性能、同時利用性能および性能評価基準
6 | 6. 拡張性 | 将来的な機能追加、利用者増加およびシステム拡張への対応要件
7 | 7. サーバ・仮想基盤 | サーバ、仮想化基盤、OS、ミドルウェアおよび基盤要件
8 | 8. ネットワーク | ネットワーク構成、通信方式、帯域、接続要件およびセグメント構成
9 | 9. バックアップ・DR | バックアップ、データ保全、災害対策および事業継続要件
10 | 10. セキュリティ | 情報セキュリティ対策、認証、アクセス制御、監査およびログ管理要件
11 | 11. 運用・監視・保守 | システム運用、監視、保守、障害対応およびサポート体制
12 | 12. データ移行・教育・テスト・納品物 | データ移行、教育、各種テスト、納品物および稼働支援に関する要件

## 1.基本要件
1. 基本要件
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 調達方針 | 本稼働時期 | 提案する医療情報システムは、2028年1月1日に本稼働できること。 | ○
2 | 調達方針 | パッケージ導入 | 電子カルテシステムはパッケージ製品を採用すること。 | ○
3 | 調達方針 | 標準機能優先 | 業務要件は標準機能で実現することを原則とする。 | ○
4 | 調達方針 | ノンカスタマイズ | 原則としてプログラムカスタマイズを行わず、設定変更で対応すること。 | ○
5 | 調達方針 | カスタマイズ管理 | カスタマイズが必要な場合は、その理由・影響範囲・保守方法を提示すること。 | ○
6 | 調達方針 | 標準化 | 業界標準技術・標準プロトコルを採用すること。 | ○
7 | 法令等 | 法令遵守 | 関連法令・省令・通知を遵守すること。 | ○
8 | 法令等 | ガイドライン | 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の本稼働時点における最新版に準拠すること。 | ○
9 | 法令等 | 個人情報保護 | 個人情報保護法に準拠すること。 | ○
10 | 法令等 | 医療DX | 現時点で国が推進する医療DX関連制度（オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス等）に対応していること。また、今後の制度改正にも継続的に対応すること。 |  | ○
11 | ベンダ要件 | 導入実績 | 500床以上の急性期病院への導入実績を有すること。 | ○
12 | ベンダ要件 | 稼働実績 | 現行バージョンが複数病院で稼働していること。 | ○
13 | ベンダ要件 | 保守体制 | 保守体制を明示すること。 | ○
14 | ベンダ要件 | 開発体制 | 開発責任者および主要メンバーを提示すること。 | ○
15 | ベンダ要件 | サポート窓口 | 問い合わせ窓口を一本化すること。 | ○
16 | 品質 | レビュー | 設計レビューを実施すること。 |  | ○
17 | 品質 | 成果物 | 成果物は当院の承認を得ること。 | ○
18 | 品質 | 不具合管理 | 障害報告書を作成し、提出すること。 | ○
19 | 品質 | 是正措置 | 重大障害発生時は再発防止策を提出すること。 | ○
20 | 品質 | 品質保証 | 品質保証部門によるレビューを実施すること。 |  | ○
21 | ライセンス | 使用権 | ライセンス体系を明示すること。 | ○
22 | ライセンス | 保守契約 | 保守契約内容を提示すること。 | ○
23 | EOS/EOL | 通知 | EOS/EOL予定を提示すること。 | ○
24 | EOS/EOL | 事前通知 | EOS/EOLは原則3年前までに通知すること。 | ○
25 | EOS/EOL | 後継製品 | 後継製品への移行方針を提示すること。 |  | ○
26 | 文書 | 最新版管理 | 最新版を維持管理すること。 | ○
27 | 知的財産 | 成果物 | 成果物の利用条件を明示すること。 |  | ○
28 | 知的財産 | 第三者権利 | 第三者の知的財産権を侵害しないこと。 | ○
29 | 契約 | 秘密保持 | 秘密保持契約を遵守するとともに、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、業務上知り得た個人情報及び機密情報を適切に管理すること。 | ○
30 | 契約 | 再委託 | 再委託先を事前申請すること。 | ○
31 | 契約 | 責任範囲 | 責任分界点を明確にすること。 | ○
32 | 契約 | 検収 | 検収条件を明確にすること。 | ○
33 | 契約 | 瑕疵対応 | 契約不適合責任期間を明示すること。 | ○
34 | 契約 | データ返還 | 契約終了時に返還可能なデータの範囲、提供形式、返還方法、費用および返還時期を提示すること。 | ○
35 | 契約 | ベンダロックイン防止 | 他システムへの移行を妨げないこと。 | ○
36 | 文書 | 保守手順 | マスタメンテナンス手順書を提出すること（病院側でメンテナンス可能な項目は全て） | ○

## 2.プロジェクト管理
2. プロジェクト管理
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 体制 | プロジェクト体制 | プロジェクト体制図を提出すること。 | ○
2 | 体制 | 責任者 | プロジェクトマネージャを任命し、氏名・経歴・役割を提示すること。 | ○
3 | 体制 | 担当者 | 主要メンバーの役割分担を明確にすること。 | ○
4 | 体制 | 代替要員 | 主要担当者が変更となる場合は当院へ事前報告し承認を得ること。 | ○
5 | 体制 | 協力会社 | 再委託先・協力会社の体制を明示すること。 | ○
6 | 計画 | 実施計画書 | プロジェクト実施計画書を提出すること。 | ○
7 | 計画 | WBS | 詳細WBSを提出し、工程ごとの成果物を明確にすること。 | ○
8 | 計画 | マイルストーン | プロジェクトの主要な節目（要件定義完了、設計完了、テスト完了、稼働開始等）を設定し、スケジュールに明示すること。 | ○
9 | 計画 | スケジュール | 全体スケジュールを提出し、定期的に更新し、報告すること。 | ○
10 | 計画 | クリティカルパス | クリティカルパスを明示すること。 |  | ○
11 | 進捗 | 進捗管理 | 進捗率を定量的に管理すること。 | ○
12 | 進捗 | 遅延管理 | 工程遅延時はリカバリープランを提出すること。 | ○
13 | 進捗 | 進捗報告 | 当院が指定する頻度で進捗報告を行うこと。 | ○
14 | 課題 | 課題管理表 | 課題管理表を作成・更新し、報告すること。 | ○
15 | 課題 | 担当管理 | 課題ごとに担当者・期限を設定すること。 | ○
16 | 課題 | 未解決課題 | 未解決課題は毎回定例会で報告すること。 | ○
17 | リスク | リスク管理 | リスク管理表を作成すること。 |  | ○
18 | リスク | リスク評価 | 発生確率・影響度を評価すること。 |  | ○
19 | リスク | 対応策 | リスクごとに回避策・軽減策を定義すること。 |  | ○
20 | リスク | 重大リスク | 重大リスク発生時は速やかに当院へ報告すること。 | ○
21 | 変更管理 | 変更要求 | 変更要求票を使用すること。 | ○
22 | 変更管理 | 影響分析 | 変更時は費用・期間・品質への影響を提示すること。 | ○
23 | 変更管理 | 承認 | 当院承認後に変更を実施すること。 | ○
24 | 品質 | 品質計画 | 品質管理計画書を提出すること。 |  | ○
25 | 品質 | レビュー | 成果物レビューを実施すること。 | ○
26 | 品質 | レビュー記録 | レビュー結果を記録し、提出すること。 | ○
27 | 品質 | 指摘管理 | レビュー指摘事項を管理すること。 | ○
28 | 品質 | 是正管理 | 是正処置・予防処置を管理すること。 | ○
29 | 会議 | 定例会議 | 当院との定例会議を原則週1回開催すること。なお、プロジェクトの進捗状況に応じて、当院と協議のうえ開催頻度を変更できるものとする。 | ○
30 | 会議 | 議事録 | 議事録を3営業日以内に提出すること。 | ○
31 | 会議 | 臨時会議 | 必要に応じ臨時会議へ参加すること。 | ○
32 | 会議 | 課題共有 | 課題・懸案事項を定例会で共有すること。 | ○
33 | 成果物 | 成果物一覧 | 成果物一覧を提出すること。 | ○
34 | 成果物 | 版管理 | 成果物は版数管理を行うこと。 | ○
35 | 成果物 | 電子媒体 | 成果物は編集可能な電子データでも納品すること。 | ○
36 | 成果物 | 承認管理 | 成果物は当院の承認を得ること。 | ○
37 | 障害対応 | 障害報告 | 重大障害は速やかに当院へ報告すること。 | ○
38 | 障害対応 | 原因分析 | 重大障害または当院が必要と判断した障害については、原因分析書（発生原因、影響範囲、暫定対策、恒久対策、再発防止策を含む）を提出すること。 | ○
39 | 障害対応 | 再発防止 | 再発防止策を提示すること。 | ○
40 | 教育 | 引継ぎ | 運用開始前に十分な引継ぎを実施すること。 | ○
41 | 教育 | 教育計画 | 教育計画書を提出すること。 | ○
42 | 教育 | 教育記録 | 教育実施記録を提出すること。 | ○
43 | コミュニケーション | 連絡体制 | 緊急連絡体制を整備すること。 | ○
44 | コミュニケーション | 問い合わせ管理 | 問い合わせ管理台帳を整備すること。 | ○
45 | コミュニケーション | 回答期限 | 当院からの問い合わせには原則1営業日以内に回答すること。 | ○
46 | プロジェクト完了 | 完了報告 | プロジェクト完了報告書を提出すること。 | ○
47 | プロジェクト完了 | 残課題管理 | 残課題一覧を提出すること。 | ○
48 | プロジェクト完了 | 移行判定 | 稼働判定会議を実施し、承認を得ること。 | ○
49 | プロジェクト完了 | 総括 | プロジェクト総括書を提出すること。 |  | ○
50 | プロジェクト完了 | ナレッジ共有 | 本プロジェクトで得られた知見を当院へ提供すること。 |  | ○

## 3.システム構成
3. システム構成
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 全体構成 | システム構成図 | システム全体構成図を提出すること。 | ○
2 | 全体構成 | 論理構成図 | 論理構成図を提出すること。 | ○
3 | 全体構成 | 物理構成図 | 物理構成図を提出すること。 | ○
4 | 全体構成 | ネットワーク構成 | ネットワーク構成図を提出すること。 | ○
5 | 全体構成 | データフロー | システム間データフローを提示すること。 | ○
6 | 全体構成 | 構成管理 | 構成管理台帳を提出すること。 | ○
7 | 全体構成 | 責任分界 | 各構成要素の責任分界点を明示すること。 | ○
8 | 全体構成 | 標準構成 | ベンダが通常提供している標準構成を基本とし、個別対応が必要となる場合は、その必要性、影響範囲及び保守性を明確に示すこと。 | ○
9 | 全体構成 | 拡張性 | 将来のシステム追加・機器追加が容易な構成とすること。 | ○
10 | 全体構成 | 保守性 | 機器交換・保守が容易な構成とすること。 | ○
11 | サーバ | 冗長構成 | 電子カルテシステムの基幹部分を構成するアプリケーションサーバー、データベースサーバー、その他診療業務の継続に必須となるサーバーについては、冗長化構成とすること。なお、テストサーバー、バックアップサーバー等、停止しても直ちに診療業務へ影響しないサーバーについては、一律に冗長化を求めない。 | ○
12 | サーバ | 仮想化 | 仮想化基盤を利用する場合は構成を明示すること。 | ○
13 | サーバ | 拡張性 | CPU・メモリ増設が容易であること。 | ○
14 | サーバ | 障害対応 | 障害発生時でも診療継続可能な構成とすること。 | ○
15 | サーバ | 保守停止 | サーバ保守時の影響範囲を提示すること。 | ○
16 | ストレージ | 冗長化 | ストレージは冗長構成とすること。 | ○
17 | ストレージ | 容量 | 稼働開始時および将来7年間の容量見積を提示すること。 | ○
18 | ストレージ | 性能 | 性能要件を満たすストレージ構成とすること。 | ○
19 | ストレージ | 拡張 | 容量追加が容易な構成とすること。 | ○
20 | ストレージ | 保守 | ディスク、コントローラ等の主要コンポーネントについて、保守・交換時に業務継続可能な構成であること。また、オンライン交換ができない部位については対象範囲及びシステム停止の有無を明示すること。 |  | ○
21 | ネットワーク | 帯域 | 通信帯域設計根拠を提示すること。 |  | ○
22 | ネットワーク | 障害対策 | 回線障害時の切替方式を提示すること。 |  | ○
23 | ネットワーク | 将来拡張 | ネットワーク増強に対応できる構成とすること。 |  | ○
24 | ネットワーク | 管理 | ネットワーク構成管理を実施すること。 | ○
25 | クライアント | 端末構成 | 端末構成一覧を提出すること。 | ○
26 | クライアント | OS | 対応OSを明示すること。 | ○
27 | クライアント | ブラウザ | 対応ブラウザを明示すること。 | ○
28 | クライアント | 解像度 | 推奨画面解像度を提示すること。 |  | ○
29 | クライアント | 周辺機器 | 対応するクライアント端末（PC、携帯端末等）及び周辺機器（プリンタ、バーコードリーダ等）を提示すること。 | ○
30 | クライアント | 周辺機器 | 携帯端末は、業務に必要な稼働時間を確保できること。また、バッテリー交換又は予備機・充電体制等により、業務継続に支障が生じない運用が可能であること。 | ○
31 | クラウド | 利用形態 | クラウド利用時はサービス形態（IaaS/PaaS/SaaS）を明示すること。 | ○
32 | クラウド | クラウドネイティブ | クラウド方式で提案する場合は、単にサーバ環境をクラウド上に配置する構成ではなく、クラウドの特性を活用したクラウドネイティブなシステム構成であること。また、その構成および特徴を具体的に提示すること。 | ○
33 | クラウド | データセンター | データセンター所在地を提示すること。 |  | ○
34 | クラウド | 冗長構成 | クラウド環境の冗長構成を提示すること。 | ○
35 | クラウド | 障害対応 | クラウド障害時の運用方法を提示すること。 | ○
36 | クラウド | 責任分界 | クラウド提供事業者との責任分界を明示すること。 | ○
37 | 部門連携 | 部門システム | 各部門システムとの接続構成を提示すること。 | ○
38 | 部門連携 | HIS連携 | 電子カルテ・医事・部門システム間連携方式を提示すること。 | ○
39 | 部門連携 | 標準規格 | HL7等の標準規格対応状況を提示すること。 | ○
40 | 部門連携 | API | 他システムとデータをやり取りするためのAPI（Application Programming Interface）の仕組みや方法を説明すること。 |  | ○
41 | 部門連携 | 将来連携 | 将来追加される部門システムとの接続が容易であること。 |  | ○
42 | 管理 | 構成変更 | システム構成（サーバ、ネットワーク、ソフトウェアなど）を変更する際に、どのような手順・ルールで管理するかを説明すること。 | ○
43 | 管理 | バージョン管理 | 構成情報・ソフトウェアのバージョン管理を行うこと。 | ○
44 | 管理 | 資産管理 | ハードウェア・ソフトウェア資産管理を行うこと。 | ○
45 | 管理 | 監査 | 構成変更履歴を保存すること。 | ○
46 | 管理 | 文書管理 | 構成関連ドキュメントを最新版管理すること。 | ○
47 | 将来性 | 更新性 | ハードウェア更新が容易な構成とすること。 |  | ○
48 | 将来性 | クラウド移行 | オンプレ・クラウド双方への移行性を考慮した構成とすること。 |  | ○
49 | 将来性 | 標準技術 | ベンダ独自技術への依存を最小限とすること。 | ○
50 | 将来性 | ベンダロックイン防止 | 他社製品への移行を妨げない構成とすること。 | ○
51 | 将来性 | 構成提案 | システム構成の採用理由および設計思想を文書で説明すること。 |  | ○
52 | クライアント |  | 携帯端末は、業務に必要な稼働時間を確保できること。また、バッテリー交換又は予備機・充電体制等により、業務継続に支障が生じない運用が可能であること。 | ○

## 4.可用性
4. 可用性
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 稼働率 | 年間稼働率 | 年間稼働率は99.95%以上（計画停止時間を除く）とすること。 | ○
2 | 運用時間 | 24時間運用 | 24時間365日の診療業務に対応できること。 | ○
3 | 停止時間 | 計画停止 | 計画停止は当院と協議のうえ実施し、年間24時間以内とすること。 | ○
4 | 停止時間 | 緊急停止 | 緊急停止が必要となる場合は当院の承認を得ること。 | ○
5 | SPOF | 単一障害点 | 単一障害点（SPOF:1か所が故障しただけでシステム全体が停止してしまう箇所）が存在しない構成とすること。 | ○
6 | サーバ | 冗長構成 | 電子カルテシステムの基幹部分を構成するアプリケーションサーバー、データベースサーバー、その他診療業務の継続に必須となるサーバーについては冗長構成とし、片系障害時も業務継続可能とすること。なお、その他のサーバーについては、障害発生時の診療業務への影響、許容停止時間および復旧に要する時間を踏まえ、必要な可用性確保策を講じること。 | ○
7 | ネットワーク | 冗長構成 | ネットワーク機器・回線は冗長化すること。 | ○
8 | ストレージ | 冗長構成 | ストレージを構成する主要コンポーネント（ディスク、コントローラ等）の保守・交換時においても、業務継続可能な構成であること。 | ○
9 | 電源 | UPS | サーバ・ネットワーク機器はUPSに接続すること。 | ○
10 | 電源 | UPS | UPSは、可用性、保守性、拡張性及びライフサイクルコストを考慮した最適な構成を提案すること。物理サーバごとに個別設置する方式に限定せず、集約型UPS、モジュール型UPSその他効率的な構成を含めて比較検討し、その採用理由を示すこと。また、停電時のシャットダウン制御方法、保守・バッテリー交換時の業務継続性及び将来の拡張性について説明すること。 | ○
11 | 電源 | 自家発電 | 停電時に病院の自家発電設備へ切り替わった場合においても、システムが継続稼働可能な構成であること。 | ○
12 | フェイルオーバー | 自動切替 | 障害発生時のフェイルオーバー方式（自動・手動）及び切替時間を提示すること。 | ○
13 | フェイルオーバー | 切替時間 | フェイルオーバー時間を提示すること。 | ○
14 | 障害検知 | 監視 | システム障害を自動検知できること。 | ○
15 | 障害通知 | 通知 | 重大障害発生時は速やかに通知すること。 | ○
16 | 障害対応 | 一次対応 | 重大障害発生時は、病院と連絡を取り、速やかに一次対応を開始すること。また、障害発生時の連絡方法、対応手順、エスカレーション方法等について具体的に提示すること。 | ○
17 | 障害対応 | 一次対応 | 重大障害は30分以内に一次対応を開始すること。 |  | ○
18 | 障害対応 | 現地対応 | 必要に応じ速やかに現地対応できる体制を有すること。また、障害発生時の対応体制、役割分担、現地対応の条件等について具体的に提示すること。 | ○
19 | 復旧 | RTO | RTO（目標復旧時間）は4時間以内を目標とすること。 | ○
20 | 復旧 | RPO | RPO（目標復旧時点：障害発生時に最大15分前までのデータを復旧できること）は15分以内を目標とすること。 | ○
21 | 障害復旧 | 手順書 | 障害復旧手順書を提出すること。 | ○
22 | 障害復旧 | 訓練 | 障害復旧訓練を実施できること。 |  | ○
23 | 保守 | オンライン保守 | オンライン保守を基本とし、診療影響を最小化すること。 | ○
24 | 保守 | ホットスワップ | 保守部品交換は可能な限り無停止で実施できること。 |  | ○
25 | バックアップ | 業務継続 | バックアップ取得中も通常業務を継続できること。 | ○
26 | バックアップ | バックアップ監視 | バックアップ結果を監視し、異常時は通知すること。 | ○
27 | 保守作業 | 事前通知 | 保守作業は原則10営業日前までに通知すること。 | ○
28 | 保守作業 | 影響説明 | 保守作業による影響範囲を事前に提示すること。 | ○
29 | 可用性評価 | 試験 | 高可用性構成の試験結果を提出すること。 |  | ○
30 | 可用性評価 | 障害試験 | 障害発生を想定した切替試験を実施すること。 | ○
31 | 可用性評価 | 性能維持 | 片系運転時も必要性能を維持できること。 | ○
32 | データ保護 | 整合性 | 障害発生時でもデータ整合性を維持できること。 | ○
33 | データ保護 | トランザクション | システム障害や異常終了時でも、データの整合性を保ち、処理途中のデータが不完全な状態にならないこと。 | ○
34 | クラウド | 可用性 | クラウド利用時は、サービスの稼働率（可用性）やサービスレベル（SLA）を提示すること。 | ○
35 | クラウド | SLA | クラウド事業者のSLAを提示すること。 | ○
36 | 監視 | 死活監視 | 24時間365日の死活監視を実施すること。 | ○
37 | 監視 | 性能監視 | CPU・メモリ・ディスク等の性能監視を実施すること。 | ○
38 | 監視 | ログ監視 | 主要ログを常時監視すること。 | ○
39 | 監視 | アラート | 異常時は自動アラートを発報すること。 | ○
40 | 災害対策 | DR構成 | 災害対策として実現可能な構成及び復旧方法を提示するとともに、DR構成に対応可能な場合は、その概要及び前提条件を示すこと。 | ○
41 | 災害対策 | 復旧手順 | 災害時復旧手順を整備すること。 | ○
42 | 災害対策 | 定期訓練 | 病院が実施する災害復旧訓練に対する支援内容（立会い、技術支援、復旧確認等）及び対応範囲を提示すること。 |  | ○
43 | 可用性管理 | SLA報告 | SLA達成状況を定期報告すること。 |  | ○
44 | 可用性管理 | インシデント報告 | 重大インシデント発生時は原因・影響・対策を報告すること。 | ○
45 | 可用性管理 | 再発防止 | 重大障害について再発防止策を提出すること。 | ○
46 | ライフサイクル | EOS/EOL | 稼働開始から最低7年間は、EOS/EOLに起因してシステムの可用性又は保守性が低下しないよう計画すること。 | ○
47 | ライフサイクル | 部品供給 | 保守部品供給期間を明示すること。 |  | ○
48 | 構成変更 | 無停止更新 | 可能な範囲で無停止更新を実現すること。 |  | ○
49 | 構成変更 | 影響確認 | 構成変更時は可用性への影響を事前評価すること。 | ○
50 | 評価 | 可用性証明 | 提案構成が要求可用性を満たす根拠を提示すること。 | ○
51 | 評価 | 実績 | 同規模病院での可用性実績を提示すること。 |  | ○
52 | 総合 | 業務継続 | 障害発生時も診療業務を可能な限り継続できる構成・運用を提案すること。 | ○

## 5.性能
5. 性能
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | レスポンス | ログイン時間 | 利用者認証後、通常時5秒以内にトップ画面を表示すること。 | ○
2 | レスポンス | 患者検索 | 患者検索結果を通常時3秒以内に表示すること。 | ○
3 | レスポンス | カルテ表示 | 診療記録を通常時3秒以内に表示すること。 | ○
4 | レスポンス | オーダ画面 | オーダ入力画面を3秒以内に表示すること。 | ○
5 | レスポンス | 検査結果 | 検査結果画面を3秒以内に表示すること。 | ○
6 | レスポンス | 画像参照 | 画像表示開始時間を5秒以内とすること。（画像サイズ・ネットワーク条件を明示） |  | ○
7 | レスポンス | 帳票表示 | 帳票表示開始時間を5秒以内とすること。 |  | ○
8 | レスポンス | 印刷 | 印刷処理開始時間を10秒以内とすること。 |  | ○
9 | レスポンス | 画面遷移 | 通常操作時の画面遷移は3秒以内を目標とすること。 | ○
10 | レスポンス | 検索性能 | 主要マスタ検索は3秒以内とすること。 |  | ○
11 | 同時利用 | 同時接続数 | 当院の最大利用者数を想定した同時接続に耐えられること。 | ○
12 | 同時利用 | 性能維持 | ピーク時でも性能が著しく低下しないこと。 | ○
13 | 同時利用 | セッション管理 | 多数同時接続時も安定動作すること。 | ○
14 | 処理性能 | オーダ登録 | オーダ登録処理を3秒以内に完了すること。 | ○
15 | 処理性能 | 保存処理 | 診療記録保存処理を3秒以内に完了すること。 | ○
16 | 処理性能 | 一括処理 | 夜間バッチ処理時間を提示すること。 |  | ○
17 | 処理性能 | データ取込 | 主要なデータ取込処理について、対象データ、処理件数、処理時間および測定条件を提示すること。 |  | ○
18 | 処理性能 | CSV出力 | 主要なデータ出力処理について、対象データ、データ件数、出力形式、処理時間および測定条件を提示すること。 |  | ○
19 | 処理性能 | 検索速度 | 主要な検索処理について、対象データ、検索条件、データ件数および応答時間を提示すること。 |  | ○
20 | 処理性能 | 集計処理 | 主要な統計・集計処理について、対象データ、データ件数、処理時間および測定条件を提示すること。 |  | ○
21 | リソース | CPU使用率 | CPU使用率の設計値（通常時・ピーク時）およびその算出条件・根拠を提示すること。 |  | ○
22 | リソース | メモリ使用率 | メモリ使用率の設計値（通常時・ピーク時）およびその算出条件・根拠を提示すること。 |  | ○
23 | リソース | ディスク使用率 | 稼働開始時および将来想定時のディスク使用率、空き容量および設計根拠を提示すること。 |  | ○
24 | リソース | ネットワーク帯域 | システム運用に必要なネットワーク帯域、通常時・ピーク時の利用率および算出根拠を提示すること。 |  | ○
25 | リソース | 余裕率 | 稼働開始時点で十分な性能余裕を確保すること。 | ○
26 | 拡張性 | 利用者増加 | 利用者増加時も性能を維持できること。 |  | ○
27 | 拡張性 | 端末増設 | 端末追加時も性能低下がないこと。 |  | ○
28 | 拡張性 | データ増加 | データ増加を考慮した性能設計であること。 | ○
29 | 拡張性 | 部門追加 | 将来の部門システム追加・更新に容易に対応でき、既存システムへの影響を最小限とすること。 |  | ○
30 | 拡張性 | 将来拡張 | 稼働開始から7年間の利用を想定した性能設計とすること。 | ○
31 | 性能試験 | 試験計画 | 性能試験計画書を提出すること。 |  | ○
32 | 性能試験 | 試験環境 | 本番相当環境で性能試験を実施し、報告すること。 |  | ○
33 | 性能試験 | 試験シナリオ | 当院と協議のうえ性能試験シナリオを作成し、報告すること。 |  | ○
34 | 性能試験 | 結果報告 | 性能試験結果を提出すること。 |  | ○
35 | 性能試験 | 再試験 | 性能未達時は改善後に再試験を実施すること。 | ○
36 | 性能保証 | 保証条件 | 性能保証条件を提示すること。 |  | ○
37 | 性能保証 | ピーク性能 | ピーク時の性能保証内容を提示すること。 |  | ○
38 | 性能保証 | 障害時性能 | 片系運転時の性能を提示すること。 |  | ○
39 | 性能保証 | 将来性能 | 将来拡張時の性能見込みを提示すること。 |  | ○
40 | 監視 | 性能監視 | CPU・メモリ・ディスク・通信帯域を常時監視すること。 | ○
41 | 監視 | 性能劣化 | 性能劣化を自動検知できること。 | ○
42 | 監視 | 閾値設定 | 性能監視の閾値を設定できること。 |  | ○
43 | 監視 | レポート | 性能レポートを出力できること。 |  | ○
44 | 評価 | ベンチマーク | 性能評価の根拠を提示すること。 |  | ○
45 | 評価 | 実績 | 同規模病院での性能実績を提示すること。 |  | ○
46 | 評価 | チューニング | 性能改善手法を提示すること。 |  | ○
47 | 評価 | ボトルネック分析 | システム性能が低下した場合の原因調査および分析方法を提示すること。 |  | ○
48 | 評価 | 改善計画 | 性能不足時の改善計画を提示すること。 | ○
49 | 評価 | 将来計画 | 将来の性能増強方法を提示すること。 |  | ○
50 | 総合 | 性能要件 | 提案システムが本性能要件を満たすことを文書で保証すること。 |  | ○

## 6.拡張性
6. 拡張性
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 基本 | 拡張設計 | システムは将来の機能追加・構成変更を考慮した設計であること。 | ○
2 | 基本 | モジュール構成 | 将来の機能（画面、帳票、マスタ、部門システム連携等）の追加や変更に容易に対応できる、機能ごとに独立した構成とすること。 | ○
3 | 基本 | 標準機能 | ベンダが提供する標準機能の追加・機能拡張・バージョンアップに柔軟に対応できること。 | ○
4 | 基本 | 設定変更 | 設定変更のみで対応可能な項目を明示すること。 |  | ○
5 | 基本 | バージョンアップ | バージョンアップ時に既存機能へ影響を最小限とすること。 | ○
6 | 利用者 | ユーザー追加 | 利用者追加が容易に行えること。 | ○
7 | 利用者 | 権限追加 | 権限・ロール追加が容易に行えること。 | ○
8 | 利用者 | 組織変更 | 組織変更・部署新設に柔軟に対応できること。 | ○
9 | 利用者 | 端末追加 | 新規端末の追加及び端末機種の更新時においても、容易に導入・設定できること。 | ○
10 | 利用者 | ライセンス追加 | ライセンス追加方法・費用を提示すること。 |  | ○
11 | データ | 容量拡張 | データ容量増加に対応可能であること。 | ○
12 | データ | 保存期間 | 長期間のデータ保存に対応できること。 | ○
13 | データ | 検索性能 | 稼働後のデータ増加を考慮し、患者情報や診療記録等の検索性能を維持できること。 | ○
14 | データ | DB拡張 | データベース容量拡張が容易であること。 | ○
15 | データ | アーカイブ | 長期間保存が必要なデータを保管し、必要に応じて参照できるアーカイブ機能（長期間保存するデータを管理・参照する機能）を有すること。 |  | ○
16 | 機能 | 部門追加 | 新規部門システム追加に対応できること。 | ○
17 | 機能 | 帳票追加 | 帳票追加・変更が容易であること。 |  | ○
18 | 機能 | マスタ追加 | 各種マスタ追加・変更が容易であること。 | ○
19 | 機能 | コード追加 | コード体系変更へ柔軟に対応できること。 |  | ○
20 | 機能 | ワークフロー | 業務フロー（診療・看護・検査等の業務手順）の変更に対応できること。 |  | ○
21 | 連携 | 部門システム | 部門システム追加連携が容易であること。 | ○
22 | 連携 | API | API（他システムと連携するための仕組み）による機能拡張に対応できること。 |  | ○
23 | 連携 | HL7/FHIR | 標準規格による将来連携を考慮すること。 | ○
24 | 連携 | 外部サービス | 外部クラウドサービス（AIサービス、地域医療連携システム、文書管理システム等）との連携が可能であること。 |  | ○
25 | 連携 | 将来接続 | 将来導入するシステム（部門システム、外部サービス等）との接続・連携が容易な構成とすること。 |  | ○
26 | ハードウェア | CPU増設 | CPU増設が容易であること。 | ○
27 | ハードウェア | メモリ増設 | メモリ増設が容易であること。 | ○
28 | ハードウェア | ストレージ増設 | ストレージ容量追加が容易であること。 | ○
29 | ハードウェア | ネットワーク増強 | ネットワーク帯域増強が容易であること。 |  | ○
30 | ハードウェア | サーバ追加 | サーバ追加が容易であること。 |  | ○
31 | クラウド | スケールアップ | クラウド利用時はスケールアップ（CPU・メモリ等のリソースを増強できること）に対応できること。 |  | ○
32 | クラウド | スケールアウト | クラウド利用時はスケールアウト（サーバ台数を増やして性能・処理能力を向上できること）に対応できること。 |  | ○
33 | クラウド | サービス追加 | クラウドサービス追加が容易であること。 |  | ○
34 | クラウド | 容量変更 | クラウドリソース（CPU、メモリ、ストレージ等）を、業務量に応じて容易に変更できること。 |  | ○
35 | クラウド | 契約変更 | 契約変更時の影響を明示すること。 |  | ○
36 | 運用 | 設定変更 | 運用停止を伴わず設定変更できる項目を明示すること。 |  | ○
37 | 運用 | パラメータ変更 | 主要なシステム設定（例：パスワード有効期限、ログ保存期間、タイムアウト時間等）の変更方法を提示すること。 |  | ○
38 | 運用 | 機能追加 | 新機能（AI機能、電子処方箋対応、画面・帳票追加、部門システム連携等）の追加・適用手順および既存システムへの影響を提示すること。 |  | ○
39 | 運用 | 影響調査 | 機能追加時の影響調査を実施すること。 | ○
40 | 運用 | 変更管理 | 変更履歴を管理できること。 | ○
41 | ライフサイクル | 制度改正 | 制度改正へ継続的に対応すること。 | ○
42 | ライフサイクル | 医療DX | 医療DX関連制度（電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、オンライン資格確認等）に加え、今後の制度改正にも対応可能であること。 |  | ○
43 | ライフサイクル | 電子処方箋 | 電子処方箋等の新制度へ対応可能であること。 |  | ○
44 | ライフサイクル | 将来技術 | 将来技術（AI、医療DX、クラウド、標準規格等）への対応方針を提示すること。 |  | ○
45 | ライフサイクル | EOS/EOL | EOS/EOLを考慮した更新計画を提示すること。 | ○
46 | 評価 | ロードマップ | 製品ロードマップを提示すること。 |  | ○
47 | 評価 | 機能追加計画 | 今後の機能追加計画を提示すること。 |  | ○
48 | 評価 | バージョンアップ方針 | バージョンアップ方針を提示すること。 | ○
49 | 評価 | 費用 | システム拡張時（利用者・端末・機能追加等）の費用算定方法を提示すること。 |  | ○
50 | 総合 | 将来性 | 2035年頃までの利用を想定し、利用者増加、データ増加、部門システム追加および機能拡張に対応可能な構成であること。 |  | ○

## 7. サーバ・仮想基盤
7. サーバ・仮想基盤
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 基本 | 構成方式 | サーバ構成（物理・仮想・クラウド）を明示すること。 | ○
2 | 基本 | 構成図 | サーバ構成図を提出すること。 | ○
3 | 基本 | サーバ一覧 | サーバ一覧（用途・OS・CPU・メモリ・ディスク）を提出すること。 | ○
4 | 基本 | 設計思想 | サーバ構成の採用理由を説明すること。 |  | ○
5 | 基本 | ライフサイクル | ハードウェアの導入、保守終了（EOS/EOL）および更新計画を提示すること。 |  | ○
6 | CPU | CPU性能 | CPU性能の選定根拠（想定利用者数、処理量、CPU使用率等）を提示すること。 | ○
7 | CPU | CPU余裕率 | 通常運用時30%以上のCPU余裕を確保すること。 | ○
8 | メモリ | メモリ容量 | 十分なメモリ容量を確保すること。 | ○
9 | メモリ | メモリ余裕率 | 通常運用時20%以上のメモリ余裕を確保すること。 | ○
10 | OS | 対応OS | 採用OS及びバージョンを提示すること。 | ○
11 | OS | サポート | サポート期限（EOS/EOL）を提示すること。 | ○
12 | OS | 更新方針 | OSアップデート方針を提示すること。 | ○
13 | OS | パッチ管理 | OSパッチ（OSの更新プログラム）の適用手順、影響確認およびロールバック（更新前の状態に戻す手順）方法を提示すること。 | ○
14 | OS | 再起動 | OS更新時の再起動の有無、停止時間および診療への影響を提示すること。 | ○
15 | 仮想化 | 仮想基盤 | 仮想基盤（VMware、Hyper-V等）の構成を提示すること。 | ○
16 | 仮想化 | バージョン | 仮想基盤ソフトウェアのバージョンを提示すること。 | ○
17 | 仮想化 | サポート期限 | 仮想基盤のEOS/EOLを提示すること。 | ○
18 | 仮想化 | ライブマイグレーション | ライブマイグレーション（無停止で仮想マシンを移行する機能）に対応すること。 |  | ○
19 | 仮想化 | HA機能 | 高可用性（HA：サーバ等を冗長化し、障害時も継続運用できる機能）を備えること。 | ○
20 | 仮想化 | リソース管理 | CPU・メモリのリソース管理が可能であること。 | ○
21 | 仮想化 | スナップショット | スナップショット（設定変更や更新前の状態を保存・復元する機能）の取得・利用方針を提示すること。 |  | ○
22 | 仮想化 | バックアップ | 仮想マシン単位でバックアップ可能であること。 | ○
23 | 仮想化 | 増設 | 仮想マシンの追加が容易であること。 | ○
24 | 仮想化 | 障害対応 | 仮想基盤障害時の対応方法を提示すること。 | ○
25 | 性能 | 負荷分散 | 必要に応じ負荷分散構成を採用すること。 |  | ○
26 | 性能 | ピーク性能 | 想定される最大同時利用時（ピーク時）でも、応答性能を維持し安定稼働できること。 | ○
27 | 性能 | 性能監視 | CPU・メモリ利用率を常時監視し、性能低下や異常を検知できること。 | ○
28 | 性能 | ログ取得 | サーバログを取得・保管できること。また、標準保管期間及び最大保管可能期間を提示すること。 | ○
29 | 性能 | アラート | システム異常（サーバ障害、性能低下等）発生時に、システム管理者へ自動通知できること。 | ○
30 | 保守 | 遠隔保守 | リモート保守に対応すること。 | ○
31 | 保守 | 保守時間 | 保守対応時間を提示すること。 | ○
32 | 保守 | 部品交換 | 部品交換時も診療影響を最小限とすること。 | ○
33 | 保守 | 保守部品 | 保守部品供給期間を提示すること。 | ○
34 | セキュリティ | アクセス制御 | サーバ管理者権限を適切に管理できること。 | ○
35 | セキュリティ | 管理ログ | 管理操作ログを取得できること。 | ○
36 | セキュリティ | 時刻同期 | 全サーバの時刻同期を行うこと。 | ○
37 | セキュリティ | 暗号化 | 管理通信を暗号化すること。 | ○
38 | クラウド | クラウドサーバ | クラウド利用時は仮想サーバ仕様を提示すること。 | ○
39 | クラウド | AZ構成 | クラウド利用時はAZ（Availability Zone：障害対策のための独立したデータセンター構成）を提示すること。 | ○
40 | クラウド | 自動スケール | クラウド利用時はスケールアップ（CPU・メモリ等の性能向上）・スケールアウト（サーバ台数の増設）方法を提示すること。 |  | ○
41 | 運用 | 資産管理 | サーバ資産管理台帳を作成すること。 |  | ○
42 | 運用 | 構成管理 | 構成変更履歴を管理すること。 | ○
43 | 運用 | 性能レポート | 月次性能レポート（CPU・メモリ・ディスク使用率等の運用状況）を提出できること。 |  | ○
44 | 運用 | 容量管理 | 容量予測を実施し、必要に応じ増設計画を提示すること。 |  | ○
45 | 評価 | 導入実績 | 同規模病院での導入実績を提示すること。 |  | ○
46 | 評価 | 障害実績 | 重大障害実績および改善策を提示すること。 |  | ○
47 | 総合 | 設計保証 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○

## 8. ネットワーク
8. ネットワーク
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 基本 | ネットワーク構成図 | ネットワーク構成図（論理・物理）を提出すること。 | ○
2 | 基本 | 設計方針 | ネットワーク設計方針を提示すること。 | ○
3 | 基本 | 構成管理 | ネットワーク機器一覧を提出すること。 | ○
4 | 基本 | 責任分界 | ネットワーク管理範囲を明確にすること。 | ○
5 | 基本 | 将来拡張 | 将来の機器追加・ネットワーク拡張に対応できる構成とすること。 |  | ○
6 | 冗長化 | ループ防止 | ループ防止機能（配線ループによるネットワーク障害を防ぐ機能）を実装すること。 | ○
7 | 冗長化 | 切替 | 回線障害時は自動切替できること。 | ○
8 | 冗長化 | 切替時間 | 切替時間を提示すること。 | ○
9 | 性能 | 帯域設計 | 必要通信帯域の算定根拠を提示すること。 |  | ○
10 | 性能 | 帯域利用率 | 通常時70%以下となるよう設計すること。 | ○
11 | 性能 | 遅延 | 通信遅延が業務へ影響しないこと。 | ○
12 | 性能 | パケットロス | 通信データの欠落（パケットロス）が業務へ影響しないよう設計すること。 | ○
13 | 性能 | QoS | 必要に応じ、重要な通信（電子カルテ等）の品質を維持するためのQoS（優先制御）を設定できること。 |  | ○
14 | セキュリティ | VLAN | 業務ごとに適切なVLAN分割を行うこと。 | ○
15 | セキュリティ | アクセス制御 | ネットワークアクセス制御を実施できること。 | ○
16 | セキュリティ | ファイアウォール | 適切なファイアウォールを設置すること。 | ○
17 | セキュリティ | IDS/IPS | 必要に応じIDS/IPS（不正アクセスを検知・防止する仕組み）を導入できること。 |  | ○
18 | セキュリティ | VPN | リモート接続時はVPN等により通信を保護すること。 | ○
19 | 無線LAN | 利用方針 | 無線LANの利用範囲を明示すること。 |  | ○
20 | 無線LAN | 認証 | 無線LAN利用時は適切な認証方式（例：IEEE 802.1X、WPA3-Enterprise等、同等以上のセキュリティを有する方式）を採用すること。 | ○
21 | 無線LAN | 暗号化 | 無線通信は暗号化すること。 | ○
22 | 無線LAN | ローミング | 院内移動時も安定した通信を維持できること。 | ○
23 | 無線LAN | 電波設計 | 電波調査結果を提示すること。 |  | ○
24 | インターネット | 接続 | インターネット接続方式を提示すること。 | ○
25 | インターネット | プロキシ | 必要に応じプロキシサーバを利用できること。 |  | ○
26 | インターネット | Web制御 | 不正サイトへのアクセス制御が可能であること。 | ○
27 | インターネット | メール | メール利用時のセキュリティ対策を提示すること。 | ○
28 | インターネット | DNS | DNS構成を提示すること。 | ○
29 | 監視 | 死活監視 | ネットワーク機器を24時間監視すること。 | ○
30 | 監視 | 性能監視 | 帯域・遅延・機器負荷を監視すること。 | ○
31 | 監視 | 障害通知 | ネットワーク障害（回線断、機器障害等）発生時は、システム管理者へ自動通知できること。 | ○
32 | 監視 | ログ取得 | 通信ログを取得・保管できること。また、標準保管期間及び最大保管可能期間を提示すること。 | ○
33 | 監視 | レポート | ネットワーク利用状況を定期的に報告できること。 |  | ○
34 | 運用 | IPアドレス管理 | IPアドレス管理台帳を整備すること。 |  | ○
35 | 運用 | 機器管理 | ネットワーク機器管理台帳を整備すること。 |  | ○
36 | 運用 | 構成変更 | 構成変更時は当院の承認を得ること。 | ○
37 | 運用 | ファーム更新 | 機器ファームウェア更新方針を提示すること。 | ○
38 | 運用 | 障害対応 | 障害対応手順書を提出すること。 | ○
39 | クラウド | 閉域接続 | クラウド利用時は、安全な接続方式（例：閉域網、専用線、VPN等）を提示すること。 | ○
40 | クラウド | 回線冗長 | クラウド接続回線は、回線障害時でも通信を継続できるよう冗長構成とすること。 | ○
41 | クラウド | 責任分界 | クラウド事業者との責任分界を提示すること。 | ○
42 | 評価 | 導入実績 | 同規模病院での導入実績を提示すること。 |  | ○
43 | 評価 | 障害実績 | 重大なネットワーク障害実績と改善策を提示すること。 |  | ○
44 | 評価 | 試験 | ネットワーク試験結果を提出すること。 |  | ○
45 | 評価 | 性能保証 | ネットワーク性能保証内容を提示すること。 |  | ○
46 | 評価 | 拡張性 | 将来のネットワーク増強方法を提示すること。 |  | ○
47 | 評価 | 設計根拠 | 設計値の算定根拠を提示すること。 |  | ○
48 | 総合 | ネットワーク要件 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○

## 9. バックアップ・DR
9. バックアップ・DR
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 基本 | バックアップ方針 | バックアップ方針（対象、取得方法、保存期間、復元方法等）を文書で提示すること。 | ○
2 | 基本 | 対象範囲 | バックアップ対象（DB、アプリケーション、設定情報等）を明示すること。 | ○
3 | 基本 | 方式 | バックアップ方式（フル、差分、増分等）を提示すること。 | ○
4 | 基本 | 取得頻度 | バックアップ取得頻度を提示すること。 | ○
5 | 基本 | 取得時間 | バックアップ取得時間帯を提示すること。 | ○
6 | バックアップ | オンライン取得 | 診療を停止せずバックアップを取得できること。 | ○
7 | バックアップ | 自動化 | バックアップ処理を自動化すること。 | ○
8 | バックアップ | 世代管理 | 世代管理方式を提示すること。 | ○
9 | バックアップ | 保存期間 | バックアップ保存期間を提示すること。 | ○
10 | バックアップ | 保存容量 | 保存容量の算定根拠（対象データ容量、保存期間、保存世代数等）を提示すること。 |  | ○
11 | データ保護 | 暗号化 | バックアップデータは暗号化すること。 | ○
12 | データ保護 | 改ざん防止 | バックアップデータの改ざん防止策を講じること。 | ○
13 | データ保護 | ランサムウェア対策 | ランサムウェア対策として、バックアップデータの削除・改ざん防止等の対策を講じた構成であること。また、その実現方法を提示すること。 | ○
14 | データ保護 | オフライン保管 | 必要に応じオフライン保管が可能であること。 | ○
15 | データ保護 | Immutable Backup | バックアップデータの削除・改ざん防止機能を有すること。また、その実現方法（Immutable Backup等）を提示すること。 | ○
16 | 復元 | 復元手順 | 復元手順書を提出すること。 | ○
17 | 復元 | 復元時間 | 主要システムの復元時間を提示すること。 |  | ○
18 | 復元 | 個別復元 | 患者単位・ファイル単位の復元可否を提示すること。 |  | ○
19 | 復元 | 一括復元 | システム全体復元手順を提示すること。 | ○
20 | 復元 | 復元検証 | 定期的に復元試験を実施すること。 |  | ○
21 | 監視 | 取得結果 | バックアップ結果を監視すること。 | ○
22 | 監視 | 異常通知 | 取得失敗時は自動通知すること。 | ○
23 | 監視 | レポート | バックアップ結果をレポート出力できること。 |  | ○
24 | 監視 | 容量監視 | 保存容量を監視すること。 | ○
25 | 監視 | 履歴管理 | 取得履歴を保存すること。 | ○
26 | DR | DR方針 | 地震、火災、停電その他の災害発生時における診療業務への影響を最小限とし、必要な業務を継続または早期に復旧するための災害復旧方針を提示すること。復旧体制、対象システム、RTO・RPO、バックアップデータからの復旧方法、代替運用方法等について具体的に示すこと。 | ○
27 | DR | RTO | RTO（目標復旧時間）を提示すること。 | ○
28 | DR | RPO | RPO（目標復旧時点：障害発生時にどの時点までデータを復旧できるか）を提示すること。 | ○
29 | DR | 代替環境 | 災害時の代替運用方法を提示すること。 | ○
30 | DR | DRサイト | DRサイト（災害時にシステムを継続運用するための予備システム）を利用する場合は、構成（設置場所、システム構成、切替方法等）を提示すること。 |  | ○
31 | DR | 遠隔保管 | バックアップを遠隔地へ保管できること。 | ○
32 | DR | データ複製 | 必要に応じデータレプリケーションを実施できること。 |  | ○
33 | DR | 自動切替 | DR環境への切替方法を提示すること。 | ○
34 | DR | 復旧試験 | DR切替試験を実施すること。 | ○
35 | DR | 訓練 | 災害復旧訓練を定期的に実施すること。 |  | ○
36 | クラウド | バックアップ | クラウド利用時のバックアップ方式（例：スナップショット、フルバックアップ、差分バックアップ、増分バックアップ等）を提示すること。 |  | ○
37 | クラウド | 保存場所 | バックアップ保存場所を提示すること。 | ○
38 | クラウド | 責任分界 | クラウド事業者との責任分界を明示すること。 | ○
39 | クラウド | 復元 | クラウド環境からの復元方法を提示すること。 | ○
40 | クラウド | リージョン | バックアップ保存リージョン（保存地域）および国内・海外の別を提示すること。 |  | ○
41 | 運用 | 定期確認 | バックアップ状況を定期確認すること。 | ○
42 | 運用 | 手順更新 | 手順書を最新化すること。 | ○
43 | 運用 | 教育 | バックアップ・復元手順について管理者教育を実施すること。 |  | ○
44 | 評価 | 導入実績 | 同規模病院での導入実績を提示すること。 |  | ○
45 | 評価 | 障害実績 | 復旧実績・障害事例を提示すること。 |  | ○
46 | 評価 | 試験結果 | 復元試験結果を提出すること。 |  | ○
47 | 評価 | 性能保証 | バックアップ・復元性能を保証すること。 |  | ○
48 | 評価 | 将来拡張 | データ増加時の対応方針を提示するとともに、バックアップ領域を容易に拡張可能な構成であること。 | ○
49 | 評価 | ライフサイクル | バックアップ製品のEOS/EOLを提示すること。 |  | ○
50 | 総合 | 保証 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○

## 10. セキュリティ
10. セキュリティ
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 基本 | ガイドライン準拠 | 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版（令和8年6月）」に準拠すること。 | ○
2 | 基本 | セキュリティ方針 | 情報セキュリティ基本方針（情報資産の保護、運用体制、管理方針等）を提出すること。 | ○
3 | 基本 | 責任体制 | 情報セキュリティ責任者を明示すること。 | ○
4 | 基本 | リスク評価 | 情報セキュリティリスク評価（情報漏えい、不正アクセス、マルウェア感染等のリスク評価）を実施すること。 | ○
5 | 認証 | Active Directory | Active Directoryと連携できること。 | ○
6 | 認証 | シングルサインオン | シングルサインオンに対応すること。 |  | ○
7 | 認証 | 多要素認証 | 管理者及び一般利用者は、多要素認証（MFA）を利用できること。 | ○
8 | 認証 | パスワードポリシー | パスワードポリシー（最小文字数、英数字・記号の組み合わせ、有効期限等）を設定できること。 | ○
9 | 認証 | アカウントロック | ログイン失敗時のアカウントロック機能を有すること。 | ○
10 | 認可 | ロール管理 | 利用者の役割（医師、看護師、事務職員等）ごとにアクセス権限を設定・管理できること（RBAC: Role-Based Access Control ロールベースアクセス制御）。 | ○
11 | 認可 | 権限管理 | 利用者ごとに詳細な権限設定が可能であること。 | ○
12 | 認可 | 最小権限 | 最小権限の原則で運用できること。 | ○
13 | 認可 | 職員異動 | 異動・退職時の権限変更が容易であること。 | ○
14 | 認可 | 緊急権限 | 緊急時に特権ID（システム管理者等の管理者権限）を適切に管理し、利用履歴を記録できること。 | ○
15 | 認可 | 保守アカウント | ベンダー保守用アカウントは利用者ごとに個別に付与し、共通アカウントを使用しないこと。また、保守作業の実施者を監査ログ等で追跡できること。 | ○
16 | 通信 | 暗号化 | 通信はTLS等（通信内容を暗号化し、盗聴や改ざんを防止する方式）により暗号化すること。 | ○
17 | 通信 | VPN | 院外接続時はVPN等で保護すること。 | ○
18 | 通信 | 証明書 | 電子証明書の取得、更新、失効および保管を適切に管理すること。 | ○
19 | 通信 | 暗号方式 | 通信の暗号化方式はTLS1.2以上に対応していること。TLS1.3への対応状況及び今後の対応計画がある場合は併せて提示すること。 | ○
20 | 通信 | 通信制御 | 不要な通信（許可されていない通信、不正アクセス等）を遮断できること。 | ○
21 | ログ | 操作ログ | 全利用者の操作ログを取得すること。 | ○
22 | ログ | 管理ログ | 管理者操作ログを取得すること。 | ○
23 | ログ | ログ保存 | 操作ログ、管理ログ、セキュリティログ及びエラーログ等の対象ログごとに、標準保存期間を提示すること。 | ○
24 | ログ | 改ざん防止 | ログの改ざん防止措置を講じること。 | ○
25 | ログ | 検索 | ログ検索・出力が可能であること。 | ○
26 | マルウェア対策 | ウイルス対策 | サーバ・端末へウイルス対策ソフトを導入すること。 | ○
27 | マルウェア対策 | EDR | EDR（サーバ・端末へのサイバー攻撃を検知・対応するセキュリティ対策）の導入に対応できること。 | ○
28 | マルウェア対策 | ランサムウェア | ランサムウェアを含むマルウェア対策を実施すること。 | ○
29 | マルウェア対策 | USB制御 | リムーバブルストレージ（USBメモリ、外付け記憶媒体等）の利用を制御できること。 | ○
30 | マルウェア対策 | ローカル保存制御 | 医療情報を含むデータについて、原則としてクライアント端末のローカルストレージに恒常的に保存されない仕組みとすること。一時的な保存が必要となる場合は、その対象、保存期間、削除方法およびセキュリティ対策を提示すること。 | ○
31 | マルウェア対策 | メール対策 | メール経由のマルウェア対策を実施すること。 | ○
32 | マルウェア対策 | ウイルス対策 | ウイルス対策ソフトのパターンファイル（定義ファイル）を適切に更新し、最新の状態を維持できること。 | ○
33 | 脆弱性管理 | パッチ管理 | OS・ミドルウェア・アプリケーションのパッチ管理を実施すること。 | ○
34 | 脆弱性管理 | 脆弱性情報 | 脆弱性情報を継続的に提供すること。 |  | ○
35 | 脆弱性管理 | 対応期限 | 重大脆弱性への対応方針を提示すること。 |  | ○
36 | 脆弱性管理 | 定期診断 | 定期的な脆弱性診断に対応すること。 | ○
37 | 脆弱性管理 | ペネトレーションテスト | 必要に応じ侵入試験を実施できること。 |  | ○
38 | 監視 | セキュリティ監視 | セキュリティイベント（情報セキュリティ上の異常や攻撃の兆候）を監視すること。 | ○
39 | 監視 | 異常検知 | 異常アクセスを検知できること。 | ○
40 | 監視 | 通知 | 重大インシデント時は速やかに通知すること。 | ○
41 | 監視 | レポート | セキュリティレポートを提出できること。 |  | ○
42 | 監視 | インシデント管理 | インシデント管理手順を提示すること。 |  | ○
43 | クラウド | 責任分界 | クラウド利用時は責任分界を明示すること。 | ○
44 | クラウド | 暗号化 | クラウド保存データは暗号化すること。 | ○
45 | クラウド | 認証 | クラウド管理者認証を強化すること。 | ○
46 | クラウド | データ保管 | データ保存場所（例：国内データセンター、東京リージョン等）を提示すること。 | ○
47 | クラウド | 監査 | クラウド監査ログを取得できること。 | ○
48 | 教育 | 教育計画 | 情報セキュリティ教育を実施すること。 |  | ○
49 | 教育 | 訓練 | 標的型メール訓練等へ対応できること。 |  | ○
50 | 評価 | 第三者認証 | ISMS等の取得状況を提示すること。 |  | ○
51 | 評価 | 事故実績 | 重大セキュリティ事故実績を提示すること。 |  | ○
52 | 総合 | 保証 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○

## 11. 運用・監視・保守
11. 運用・監視・保守
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | 運用 | 運用体制 | 運用体制図を提出すること。 | ○
2 | 運用 | 運用責任者 | 運用責任者を明示すること。 | ○
3 | 運用 | 運用手順書 | 運用手順書を提出すること。 | ○
4 | 運用 | 運用時間 | 24時間365日の運用体制を基本とすること。 | ○
5 | 運用 | 定期点検 | 定期点検計画を提示すること。 |  | ○
6 | 監視 | 死活監視 | サーバ・ネットワーク・主要サービスを24時間365日監視すること。 | ○
7 | 監視 | 性能監視 | CPU・メモリ・ディスク・ネットワーク利用率を常時監視すること。 | ○
8 | 監視 | アプリケーション監視 | 主要サービス・アプリケーションの稼働状況を監視すること。 | ○
9 | 監視 | ログ監視 | OS・ミドルウェア・アプリケーションログを監視すること。 | ○
10 | 監視 | 異常通知 | システム異常（サーバ障害、サービス停止、性能低下等）を検知した場合は、システム管理者へ自動通知できること。 | ○
11 | 監視 | 通知方法 | 通知方法（電子メール、電話、SMS、監視システムによる通知等）および通知対象者を提示すること。 |  | ○
12 | 監視 | 閾値管理 | 監視閾値（CPU使用率、メモリ使用率等の異常判定基準）を設定・変更できること。 |  | ○
13 | 監視 | 監視レポート | 監視結果をレポート出力できること。 |  | ○
14 | 監視 | 監視履歴 | 監視履歴を保存できること。 | ○
15 | 障害対応 | 一次受付 | 障害受付窓口を一本化すること。 | ○
16 | 障害対応 | 受付時間 | 障害受付時間を提示すること。 | ○
17 | 障害対応 | 一次回答 | 重大障害は30分以内に一次回答すること。 | ○
18 | 障害対応 | エスカレーション | 障害エスカレーション手順を提示すること。 | ○
19 | 障害対応 | 障害記録 | 障害対応履歴を管理すること。 | ○
20 | 障害対応 | 原因分析 | 重大障害は原因分析書を提出すること。 | ○
21 | 障害対応 | 再発防止 | 再発防止策を提出すること。 | ○
22 | 保守 | 保守体制 | 導入後の保守・サポート体制について、体制図、責任者、役割分担、連絡・問い合わせ窓口、障害発生時の対応体制等を具体的に提示すること。 | ○
23 | 保守 | 保守時間 | 保守対応時間を提示すること。 | ○
24 | 保守 | オンサイト保守 | 障害発生時に保守担当者が病院へ訪問し、対応できる体制（オンサイト保守）を有すること。 |  | ○
25 | 保守 | リモート保守 | 安全なリモート保守が可能であること。 | ○
26 | 保守 | リモート保守 | リモート保守のため常時接続が必要な場合は、接続方式、接続先、利用目的等を事前に申告し、当院の承認を得ること。 | ○
27 | 保守 | リモート保守 | 保守回線は集約を基本とし、回線構成及び実現方法を提示すること。集約できない場合は、その理由を明示すること。 | ○
28 | 保守 | 定期保守 | 定期保守計画を提示すること。 |  | ○
29 | 保守 | 保守報告 | 保守実施後は報告書を提出すること。 | ○
30 | 保守 | 部品交換 | 部品交換時の対応方法を提示すること。 |  | ○
31 | 保守 | 保守部品 | 保守部品供給期間を提示すること。 | ○
32 | 保守 | EOS/EOL | EOS/EOL管理方針を提示すること。 | ○
33 | 変更管理 | 変更管理 | 変更管理手順を提示すること。 | ○
34 | 変更管理 | 変更記録 | 変更履歴を管理すること。 | ○
35 | 変更管理 | 影響評価 | 変更時は影響評価を実施すること。 | ○
36 | 変更管理 | 病院承認 | 重大な変更は事前に当院の承認を得ること。 | ○
37 | パッチ管理 | OSパッチ | OSパッチ（OS更新プログラム）の適用方針（適用時期、事前検証、適用手順等）を提示すること。 |  | ○
38 | パッチ管理 | ミドルウェア | ミドルウェア（データベース、Webサーバ等）の更新方針（適用時期、事前検証、適用手順等）を提示すること。 |  | ○
39 | パッチ管理 | アプリ更新 | アプリケーション（電子カルテ、部門システム等）の更新方針（適用時期、事前検証、適用手順等）を提示すること。 |  | ○
40 | パッチ管理 | 緊急パッチ | 緊急パッチ（重大な脆弱性や障害に対応する更新プログラム）の適用手順（適用判断、事前検証、適用方法等）を提示すること。 |  | ○
41 | パッチ管理 | 適用検証 | 本番適用前に検証を実施すること。 | ○
42 | バージョン管理 | バージョン管理 | ソフトウェアバージョンを管理すること。 | ○
43 | バージョン管理 | 更新履歴 | 更新履歴を保存すること。 |  | ○
44 | バージョン管理 | アップグレード | バージョンアップ方針（実施時期、事前検証、適用方法等）を提示すること。 |  | ○
45 | 運用品質 | SLA報告 | SLA達成状況を定期報告すること。 |  | ○
46 | 運用品質 | 月次報告 | 月次運用報告書を提出すること。報告書には、障害・保守実績、リモート接続実績（接続日時、作業者、作業内容等）を含めること。 |  | ○
47 | 運用品質 | 定例会 | 病院との定例会を実施すること。 |  | ○
48 | 運用品質 | 改善提案 | 運用品質向上のため改善提案を行うこと。 |  | ○
49 | 教育 | 運用教育 | 運用担当者教育を実施すること。 |  | ○
50 | 教育 | 手順更新 | 運用手順書を適宜更新すること。 | ○
51 | 評価 | 導入実績 | 同規模病院での運用実績を提示すること。 |  | ○
52 | 総合 | 保証 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○

## 12. データ移行・教育・テスト・納品物
12. データ移行・教育・テスト・納品物
No. | 分類 | 要求項目 | 要求内容 | 必須 | 加点 | 回答欄
[6 empty] | 基本 | ｶｽﾀ ﾏｲｽﾞ | 不可 | 代替案 | 補足説明資料参照箇所 （ページ番号等） | 追加費用
1 | データ移行 | 移行計画 | データ移行計画書を提出すること。 | ○
2 | データ移行 | 移行対象 | 移行対象データ、移行対象外となるデータ及び移行に当たっての制約事項を提示すること。 | ○
3 | データ移行 | 移行範囲 | 電子カルテ・医事・部門システムごとの移行範囲を明示すること。 | ○
4 | データ移行 | 移行方式 | データ移行方式（移行手順、一括・段階的移行の別、切替方法等）を提示すること。 | ○
5 | データ移行 | データ品質 | 移行前後のデータ整合性を確認すること。 | ○
6 | データ移行 | リハーサル | 本番前に移行リハーサルを実施すること。 | ○
7 | データ移行 | 検証 | 移行後の検証方法（データ整合性確認、動作確認、受入確認等）を提示すること。 |  | ○
8 | データ移行 | ロールバック | 移行失敗時の切戻し手順を提示すること。 |  | ○
9 | データ移行 | 移行記録 | 移行結果を記録し、提出すること。 | ○
10 | データ移行 | 個人情報 | 移行時の個人情報保護対策を実施すること。 | ○
11 | 教育 | 教育計画 | 教育計画書を提出すること。 | ○
12 | 教育 | 教育対象 | 職種別（医師・看護師・コメディカル・事務等）の教育を実施すること。 | ○
13 | 教育 | 管理者教育 | システム管理者向け教育を実施すること。 | ○
14 | 教育 | 操作教育 | 利用者向け操作教育を実施すること。 | ○
15 | 教育 | 教材 | 教育資料・操作マニュアルを提供すること。 | ○
16 | 教育 | 教育環境 | 教育用システム（本番環境とは別に操作練習ができる環境）を提供すること。 | ○
17 | 教育 | 習熟確認 | 教育効果を確認する方法（理解度テスト、操作確認、アンケート等）を提示すること。 | ○
18 | 教育 | 追加教育 | 稼働後の追加教育に対応すること。 |  | ○
19 | 教育 | 教育記録 | 教育実施記録を提出すること。 |  | ○
20 | 教育 | FAQ | FAQ・Q&A集を提供すること。 |  | ○
21 | テスト | テスト計画 | 総合テスト計画書を提出すること。 | ○
22 | テスト | 単体テスト | 単体テストを実施すること。 | ○
23 | テスト | 結合テスト | 結合テストを実施すること。 | ○
24 | テスト | 総合テスト | 総合テストを実施すること。 | ○
25 | テスト | 性能テスト | 性能テストを実施すること。 | ○
26 | テスト | 障害テスト | 障害復旧テストを実施すること。 | ○
27 | テスト | バックアップテスト | バックアップ・リストア試験を実施すること。 | ○
28 | テスト | 受入テスト | 病院職員による受入テスト（実際の業務を想定した動作確認）の実施を支援すること。 |  | ○
29 | テスト | 不具合管理 | テスト不具合一覧を管理すること。 |  | ○
30 | テスト | 結果報告 | テスト結果報告書を提出すること。 | ○
31 | 納品物 | 成果物全般 | 成果物は、編集可能な電子データ及びPDF形式で提出すること。提出媒体・提出部数は病院と協議の上決定すること。 | ○
32 | 納品物 | 成果物一覧 | 成果物一覧を提出すること。 | ○
33 | 納品物 | 基本設計書 | 基本設計書を提出すること。 | ○
34 | 納品物 | 詳細設計書 | 詳細設計書を提出すること。 | ○
35 | 納品物 | 運用設計書 | 運用設計書を提出すること。 | ○
36 | 納品物 | ネットワーク設計書 | ネットワーク設計書を提出すること。 | ○
37 | 納品物 | サーバ設計書 | サーバ設計書を提出すること。 | ○
38 | 納品物 | パラメータシート | 設定情報一覧を提出すること。 | ○
39 | 納品物 | テスト仕様書 | テスト仕様書を提出すること。 | ○
40 | 納品物 | 運用手順書 | 運用手順書を提出すること。 | ○
41 | 納品物 | マスタメンテナンス手順書 | 病院職員が保守可能なマスタについては、対象マスタ一覧及び設定・変更手順を記載したマスタメンテナンス手順書を提出すること。 | ○
42 | 納品物 | 障害対応手順書 | 障害対応手順書を提出すること。 | ○
43 | 納品物 | バックアップ手順書 | バックアップ・復元手順書を提出すること。 | ○
44 | 納品物 | 教育資料 | 教育資料を電子媒体で納品すること。 | ○
45 | 納品物 | 最新版管理 | 成果物は最新版を維持管理すること。 | ○
46 | 納品物 | 電子データ | 成果物は編集可能な電子データで納品すること。 | ○
47 | 納品物 | 納品媒体 | 納品媒体およびファイル形式（例：オンライン共有、USBメモリ、Word、Excel、PDF等）を提示すること。 |  | ○
48 | 納品物 | 版管理 | 成果物の版数管理を行うこと。 | ○
49 | 納品物 | 検収資料 | 検収に必要な資料（成果物一覧、テスト結果報告書、完了報告書等）を提出すること。 | ○
50 | 納品物 | ライセンス一覧 | ライセンス一覧を提出すること。 | ○
51 | 納品物 | 資産一覧 | ハードウェア・ソフトウェア資産一覧を提出すること。 | ○
52 | 総合 | 保証 | 本章の要求事項への適合状況（適合・一部適合・非適合）およびその根拠を提示すること。 | ○