## Sheet1
別紙４：端末・ライセンス等配置計画表
建屋 | フロア | 諸室 | 診療系ネットワーク | クライアント機器 | [33 empty] | 他 |  |  |  | ライセンス数
|  |  |  | PC+モニタ | [11 empty] | 再利用PC |  |  | プリンタ | [11 empty] | スキャナ |  |  |  | 周辺装置 |  |  | 医事 |  | 外来 | 院内
|  |  |  | DT（デスクトップ型）※有線 | DT（デスクトップ型）※無線 | NT（ノート型）※有線 | NT（ノート型）※無線 | TAB（タブレット型） | 通常モニタ（追加） | 高精細モニターモノクロ（２M) | 高精細モニターモノクロ（３M) | 高精細モニターモノクロ（５M) | 高精細モニターカラー（２M) | 高精細モニターカラー（３M) | 高精細モニター用グラフィックボード | DT（デスクトップ型） | NT（ノート型）※有線 | NT（ノート型）※無線 | A3C（A3カラー型） | 増設トレイ（A3C用） | A4C（A4カラー型） | 増設トレイ（A4C用） | A4M（A4モノクロ型） | 増設トレイ（A4M用） | 無線アダプタ（A4M用）※無線 | A4CU（USBA4カラー型） | A4MU（USBA4モノクロ型） | LP（ラベルプリンタ） | WP（リストバンドプリンタ） | レセプトプリンタ | ドキュメントスキャナ | スキャナ | フラットスキャナ | 高速スキャナ（高速） | BR（バーコードリーダ）※有線 | BR（バーコードリーダ）※無線 | CR（磁気カードリーダ） | 再来受付機 | 診察券発行機 | 案内表示モニタ | 院内用スマートフォン | 電子カルテシステム | 看護勤務システム | 医事会計システム | 窓口受付 | 診療情報管理システム | DPCシステム | 文書管理システム | 手術部門システム | PACS・患者統合システム | RIS | 医用画像ワークステーション （クライアント） | 放射線治療部門システム | 循環器動画システム | 放射線レポート | 内視鏡検査システム | 生理検査システム （受付・波形画像） | 生理検査システム (超音波画像) | 生理検査システム (超音波レポート) | 検体検査システム | 採血管準備システム | 採血業務支援システム | 細菌検査システム | 病理検査システム | 輸血検査システム | 透析部門システム | 薬剤支援システム | 処方チェックシステム | 医薬品情報データベース | 病院薬局・薬剤部向け 医薬品情報一元管理システム | 給食部門システム | リハビリ支援システム | 周産期カルテシステム | 耳鼻科システム | 皮膚科システム | 眼科システム | インシデント・感染管理 | CNN | 調定システム | DM Editor | ナースコールシステム | サルビアねっと | IT資産管理システム | 地域連携システム | 分娩監視システム | 重症系部門システム | 案内表示システム | 救急外来向けの業務支援システム
合計 |  |  | 1421 | 733 | 13 | 221 | 259 | 0 | 27 | 106 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 50 | 1 | 250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 30 | 2 | 2 | 20 | 45 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1226 | 78 | 182 | 109 | 13 | 51 | 1109 | 71 | 0 | 70 | 0 | 22 | 29 | 45 | 13 | 22 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1121 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1124 | 18 | 14 | 11 | 0 | 27 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0
本棟 | 1階 | インフォメーションカウンター | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 療養福祉相談室 | 13 | 2 |  | 11 | 1 | [34 empty] | 14 | 2 | 13 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
本棟 | 1階 | 総合受付センター | 15 | 13 |  | 2 | [35 empty] | 15 |  | 14 | 15 |  |  |  | 15 |  | 1 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
本棟 | 1階 | 総合受付事務室 | 12 | 8 |  | 4 | [35 empty] | 12 |  | 12 | 14 |  |  | 15 | [9 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  |  |  |  | 15 |  | 5
本棟 | 1階 | 患者支援室 | 10 | 7 |  | 3 | [35 empty] | 10 |  | 8 | 8 |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 5
本棟 | 1階 | 入院受付 | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 総合診療センター受付 | 3 | 2 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 総合診療センター診察室1 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 総合診療センター診察室2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 総合診療センター診察室3 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 総合診療センター診察室5 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 総合診療センター診察室6 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 総合診療センター準備１ | 4 | 2 |  | 1 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | こどもセンター受付 | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 1階 | こどもセンター隔離室1 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター隔離室2 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター準備2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター診察室１ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター診察室2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター診察室3 | 1 | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | こどもセンター診察室4 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター診察室5 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | こどもセンター初療室 | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 救急受付 | 2 | 2 | [37 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 救急管理室 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | 処置室(救命救急センター) | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 救急診察室１ | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 救急診察室２ | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 救急診察室３ | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 救急ホール | 7 | 6 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 1
本棟 | 1階 | 救急初療室１ | 2 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 救急撮影室 | 2 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 救急カテ室（ハイブリッドER） | 3 |  |  | 2 | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 救急スタッフ室（医師） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 調剤室 | 3 | 2 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 投薬窓口 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 薬品管理室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室１ | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 相談室２ | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 地域医療連携室 | 9 | 3 |  | 6 | [35 empty] | 9 |  | 5 |  |  | 2 | 9 | [9 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
本棟 | 1階 | 地域連携クリニカルパス管理室 | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | 治療計画操作室 | 8 | 6 |  | 2 | [35 empty] | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
本棟 | 1階 | 紹介受付 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 処置室１ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 処置室２ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 受付(患者支援センター) | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 診察室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | スタッフ通路 | 8 |  |  | 8 | 2 | [34 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
本棟 | 1階 | 相談室３(医療連携センター) | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室１(患者支援センター) | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室２(患者支援センター) | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室３(患者支援センター) | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室４(患者支援センター) | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 相談室５(患者支援センター) | 2 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 一般撮影操作室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 受付(画像診断センター) | 6 | 6 | [37 empty] | 6 |  | 2 | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
本棟 | 1階 | 操作ホール４（一般撮影・マンモ・骨密度） | 7 | 7 | [37 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
本棟 | 1階 | 乳房撮影室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 操作ホール１（CT） | 7 | 7 | [37 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
本棟 | 1階 | 救急カテ室（ハイブリッドER）通路 | 4 | 4 | [37 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 1階 | 操作ホール２（MR） | 4 | 4 | [37 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 1階 | 操作ホール３（X-TV) | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 読影室・地域画像センター | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | [32 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
本棟 | 1階 | 管理室・放射線スタッフ室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | スタッフ室（CT） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 操作室（MR) | 2 | 2 |  |  | 1 | [34 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | 防災センター・中央監視室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 当直室５ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 病理剖検室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | RI検査・放射線治療センター受付 | 3 | 3 | [37 empty] | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | 診察室１（放射線治療） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 診察室２（放射線治療） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 小線源治療室 | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 操作室（RI） | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 1階 | 読影室（RI) | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 前室６(救命救急センター) | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 耳鼻科ユニット | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | 相談室(インフォメーションカウンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | 操作室（X-TV1前） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 1階 | スタッフ室(患者支援センター) | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 1階 | COV外来 | 1 | [24 empty] | 1
本棟 | 2階 | スタッフステーション（化学療法） | 5 | 5 |  |  | 5 | [34 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
本棟 | 2階 | 療養福祉相談室 | 4 |  |  | 4 | [35 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 2階 | 受付（心臓血管） | 3 | 2 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | フロア会計 | 5 | 5 | [20 empty] | 1 | [16 empty] | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 2階 | 診察室１（心臓血管） | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 診察室２（心臓血管） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室３（心臓血管） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室４（心臓血管） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備室１（心臓血管） | 3 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 生理機能検査室３ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室４ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室６（トレッドミル） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 読影室（生理） | 8 | 8 |  |  |  |  | 5 | [32 empty] | 8 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
本棟 | 2階 | スタッフ通路（生理） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付（生理機能検査） | 3 | 2 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 生理機能検査室７ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室８ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室９ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室１０ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 生理機能検査室１２ | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [32 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 生理機能検査室１３ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 操作ホール（生理） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 受付（リハ） | 3 | 3 | [37 empty] | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 診察室１（リハ） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室２（リハ） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 工作室 | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 言語療法室１ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 心リハ室 | 1 | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 言語療法室３ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | リハビリスタッフ室 | 15 | 1 |  | 14 | [35 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [9 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
本棟 | 2階 | 機能訓練室 | 0 |  |  |  | 8 | [34 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [9 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
本棟 | 2階 | 言語療法室２ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 検体検査室 | 4 | 1 |  | 2 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 細菌検査室 | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 採血採尿室 | 4 | 3 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 当直室７ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付４（内視鏡） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 面談室（内視鏡） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | スタッフステーション（内視鏡） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 読影室（内視鏡） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 操作室（内視鏡） | 4 | 3 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 内視鏡室１（上部） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 内視鏡室２（上部） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 内視鏡室４（下部） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 内視鏡室５（下部） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備１（上部・内視鏡） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 前処置室（内視鏡） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備８（消化器） | 2 | 1 |  | 1 | 3 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 2階 | 診察室５（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室６（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室７（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置・検査８（消化器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 通路（消化器） | 1 | [24 empty] | 1
本棟 | 2階 | 診察室９（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室１０（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室１１（消化器） | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付５（内分泌） | 3 | 2 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室１（内分泌） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室２（内分泌） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室３（内分泌） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室４（内分泌） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備９（内分泌） | 5 | 2 |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | [13 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 2階 | 準備１０（腎泌尿器） | 1 |  |  | 1 | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室８（腎泌尿器） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室９（腎泌尿器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室１０（腎泌尿器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室１１（腎泌尿器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室１２（腎泌尿器） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 操作室（腎泌尿器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付６（脳神経） | 4 | 3 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 診察室１（脳神経） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 診察室２（脳神経） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 診察室３（脳神経） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 診察室・カウンセリング室４（呼吸器内科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室・カウンセリング室４（呼吸器） | 0
本棟 | 2階 | 診察室５（呼吸器内科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室５（呼吸器） | 0
本棟 | 2階 | 診察室６（呼吸器内科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室６（呼吸器） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室７（呼吸器） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 準備１１(呼吸器内科） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 準備１１(呼吸器） | 4 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室１（化学療法） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室２（化学療法） | 0
本棟 | 2階 | 注射準備室（化学療法） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 通路（リプロ） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室（リプロ） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | ラボ室（リプロ） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付３（レディース） | 5 | 2 |  | 1 | [22 empty] | 2 | [12 empty] | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 診察室１（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室２（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室３（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室４（レディース・乳腺外科） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室５（レディース・乳腺外科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備５（レディース・乳腺外科） | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備６（レディース） | 4 | 2 |  | 1 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 産科初診１０（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 内診室１１（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 産科診察室１１（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 助産師外来１２（レディース） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備７（口腔外科） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室１５（口腔外科） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室１６（口腔外科） | 3 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室６（耳鼻科） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室７（耳鼻科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室８（耳鼻科） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
本棟 | 2階 | 聴力検査室９（耳鼻科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
本棟 | 2階 | 視機能検査室（眼科） | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 2階 | 受付２（眼科） | 3 | 2 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室１（眼科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 診察室２（眼科） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 2階 | 診察室２（皮膚・形成） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室３（皮膚・形成） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室４（皮膚・形成） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備３（皮膚・形成） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備４（耳鼻科） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 糖尿病予防指導室(中央処置室) | 0
本棟 | 2階 | 糖尿病予防指導室(内分泌センター) | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 待合（中央処置） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | スタッフステーション（中央処置） | 4 | 3 |  | 1 | [35 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 2階 | 診察室６（整形） | 2 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | 診察室７（整形） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 診察室８（整形） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 処置室９（整形） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | ギプス室１０（整形） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 準備２（整形） | 1 | 1 |  |  | 3 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 2階 | 栄養相談室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | スタッフ室(患者支援センター) | 0
本棟 | 2階 | コールセンター(患者支援室) | 4 | 4 | [20 empty] | 1 | [16 empty] | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 2階 | 診察室Ａ(心臓血管センター) | 1 | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 2階 | がん相談室 | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 受付（化学療法） | 3 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 2階 | 相談室２(がん相談支援センター) | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 情報システム室 | 465 | 52 |  | 46 |  |  |  | 106 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 |  |  |  | 60 | 1 | 50 | 1 | 250 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 45 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 200 | 98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 5 |  | 2 |  | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2
本棟 | 3階 | 診療情報管理室 | 12 | 12 |  |  | 2 | [34 empty] | 14 |  | 12 | 13 | 10 | 14 | 14 | [6 empty] | 12 |  |  | 14 | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
本棟 | 3階 | 地域医療連携室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 栄養管理室 | 17 | 3 |  | 14 | 2 | [34 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [9 empty] | 19 | [12 empty] | 6 | 19 |  |  |  |  | 19
本棟 | 3階 | スタッフ室（薬剤） | 8 | 8 |  |  | 1 | [34 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 1 | [8 empty] | 9 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
本棟 | 3階 | 準備室１（心臓血管） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | スタッフ室(医療安全管理室) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 看護部 | 4 | 4 | [37 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 3階 | 治験管理室 | 0
本棟 | 3階 | TQMセンター | 5 | 5 | [37 empty] | 5 | 2 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 3階 | 認定・専門・特定看護師研修室 | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 3階 | 感染管理対策室 | 2 | 2 |  |  | 2 | [34 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 3階 | 調剤室 | 14 | 11 |  | 3 | [35 empty] | 14 | [5 empty] | 11 | [9 empty] | 11 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
本棟 | 3階 | 混注室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | DI室 | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
本棟 | 3階 | 湿性製剤室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 医局 | 7 | 7 | [37 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | 1
本棟 | 3階 | 部長室６ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 第二部長室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 研修医室 | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 3階 | マネジメントセンター | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 人事室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 医事課購買室 | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
本棟 | 3階 | 入院会計 | 16 | 16 | [37 empty] | 16 |  | 16 |  |  | 10 | 16 | [9 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 2
本棟 | 3階 | 医事企画室 | 6 | 4 |  | 2 | [35 empty] | 6 | 2 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
本棟 | 3階 | 開発者用事務室（ヘルプデスク） | 9 | 7 | [23 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 7 | 5 | 6 | 2 |  | 3 | 7 | 2 | [8 empty] | 7 | [9 empty] | 6 | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  | 1
本棟 | 3階 | コンピュータ室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
本棟 | 3階 | 第２医局 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 第３医局 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 前室３（管理室） | 0
本棟 | 3階 | 研究室１ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | スタッフステーション（6東） | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 3階 | 総務室 | 1 |  |  | 1 | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 3階 | 部長室１８ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 第６医局 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 3階 | 検体検査室 | 1 | [24 empty] | 1
本棟 | 3階 | 討議室 | 0
本棟 | 3階 | 看護管理室 | 0
本棟 | 3階 | 中継端末2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1
本棟 | 3階 | 診療看護師室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | アンギオ室１ | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | ファミリールーム前 | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | スタッフステーション（透析） | 5 | 4 |  |  | 5 |  | 1 | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 9 | 1 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
本棟 | 4階 | 標本作成室 | 5 | 2 |  | 2 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 特殊検査室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 医師室 | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 4階 | 鏡検室 | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 4階 | スタッフ室（病理） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ミクロトーム室 | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 受渡・切出室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 受付（輸血センター） | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 検査室（輸血センター） | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 診察コーナー（輸血センター） | 0
本棟 | 4階 | 手術室１ | 4 | 3 |  | 1 | 1 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 4階 | 手術室２ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室３ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室４ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室５ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室６ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室７ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室８ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室９ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室１０ | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 手術室１１・外傷センター | 3 | 3 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 4階 | 前室（外来手術受付） | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ポータブルレントゲン置き場 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 器材コーナー１ | 1 | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 中央管理室 | 7 | 4 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 4階 | 麻酔指令 | 7 | 5 |  | 2 | [35 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | 2 | [8 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
本棟 | 4階 | 器材庫１（インタベ） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 器材庫２（インタベ） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 操作ホール１（インタベ） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 操作ホール２（インタベ） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 操作ホール３（インタベ） | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 4階 | 操作ホール４（インタベ） | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 4階 | アンギオ室２ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | アンギオホール | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ハイブリッド手術室 | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | スタッフ室（麻酔医） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 当直室２ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ポータブルX-ray置場(ICU) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 医師当直控室（ICU） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 注射準備室（ICU) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | スタッフステーション（ICU) | 9 | 7 |  |  | 4 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 11 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | [9 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
本棟 | 4階 | ICU４ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU２ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU３ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU１ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU５ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU６ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU７ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU８ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU９ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | ICU１０ | 1 |  | 1 | [36 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 器材コーナー（ICU） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
本棟 | 4階 | スタッフステーション１（EICU） | 5 | 4 |  | 1 | 1 | [34 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 1 | [7 empty] | 1
本棟 | 4階 | スタッフステーション２（EHCU） | 14 | 12 |  |  | 2 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 14 | 3 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
本棟 | 4階 | 注射準備室（EHCU） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１１ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１２ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１３ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１４ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１６ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１７ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１８ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU１９ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU２０ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU２２ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU２３ | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 診察室（透析） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | スタッフ室(インターベンションセンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 研究室２ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 第５医局 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 面談室３ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 説明室１ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 説明室２ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 説明室３ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | MEセンター(故障) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | MEセンター | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | スタッフ室（MEセンター） | 1 | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | EICU1 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU3 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU4 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU5 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU6 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU7 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU8 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU9 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EICU10 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 申し送りコーナー（手術室） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 医師控室（EICU） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 準備コーナー(インターベンションセンター) | 3 | 2 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | 中央管理室（代替機） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | 準備コーナー | 3 | 2 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | スタッフステーション（透析室） | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 4階 | EHCU面談室１（RRTチーム） | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 4階 | アンギオ室３ | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 診察室2(こころのケアセンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 施設長室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | スタッフステーション（サルビア） | 7 | 6 |  |  | 8 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 14 | 1 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
本棟 | 5階 | 受付2（サルビア） | 4 | 2 | [23 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2
本棟 | 5階 | 事務室（サルビア） | 3 | 2 |  | 1 | [35 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 5階 | 診察室1（サルビア） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 処置室2（サルビア） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | リハビリ室（サルビア） | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 5階 | 準備(こころのケアセンター) | 2 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 診察室1(こころのケアセンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 診察室3(こころのケアセンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 診察室4(こころのケアセンター) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 5階 | 受付(こころのケアセンター) | 2 | 2 | [37 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 5階 | スタッフステーションA（5西） | 6 | 5 |  |  | 6 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 11 | 3 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
本棟 | 5階 | 診察・処置室1 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 受付（5西） | 2 | 1 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | スタッフコーナー（5西） | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 5階 | 心理室 | 1 | 1 |  |  | 3 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 5階 | カンファレンスルーム | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | 診察・処置室2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 5階 | スタッフステーションB（サブ）（5西） | 3 | 2 |  | 1 | 2 | [34 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
本棟 | 5階 | 第４医局 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 5階 | 第４医局（ハウスキーピング室） | 0 | [44 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 6階 | スタッフステーション（6西） | 12 | 8 |  | 1 | 10 | [20 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 19 |  | 1 |  |  | 1 | 19 | [9 empty] | 19 | [13 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
本棟 | 6階 | 注射準備室（6西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | 診察室（6西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | スタッフコーナー2（新生児センター） | 2 | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 6階 | 分娩室1 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | 分娩室2 | 0
本棟 | 6階 | スタッフコーナー(小児科病棟) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | スタッフステーション（6東） | 8 | 5 |  |  | 12 | [20 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 17 | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 | [9 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  |  |  |  | 17 | 1
本棟 | 6階 | 注射準備室(小児科病棟) | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | 処置室（6東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 6階 | スタッフステーション（GCU） | 3 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 6階 | スタッフステーション（NICU） | 2 | 1 |  |  | 2 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 6階 | GCU | 0 |  |  |  | 4 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 6階 | NICU | 0 |  |  |  | 4 | [34 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
本棟 | 7階 | スタッフステーション（7西） | 9 | 6 |  | 1 | 12 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 19 | 1 | 1 |  |  | 1 | 19 | [9 empty] | 19 | [13 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
本棟 | 7階 | カンファレンスルーム（7西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 7階 | スタッフステーション（7東） | 10 | 8 |  |  | 9 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 17 | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 | [9 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
本棟 | 7階 | カンファレンスルーム（7東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 8階 | スタッフステーション（8東） | 8 | 6 |  |  | 12 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 18 | 3 | 1 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 18 | [13 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
本棟 | 8階 | スタッフステーション（8西） | 6 | 3 |  | 1 | 13 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 17 | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 17 | [13 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
本棟 | 8階 | 面談室（8西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 8階 | スタッフコーナー（HCU） | 3 | 2 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
本棟 | 8階 | カンファレンスルーム（8西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 8階 | 面談室（8東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 8階 | カンファレンスルーム（8東） | 2 | 2 | [37 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
本棟 | 9階 | スタッフコーナー（SCU） | 2 | 2 |  |  | 4 | [34 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
本棟 | 9階 | スタッフステーション（9西） | 9 | 6 |  | 1 | 14 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 21 | 3 | 1 |  |  | 1 | 21 | [9 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | 2
本棟 | 9階 | カンファレンスルーム（9西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
本棟 | 9階 | カンファレンスルーム（9東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 9階 | スタッフコーナー（9東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 9階 | スタッフステーション（9東） | 11 | 7 |  | 2 | 12 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 21 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 21 | [9 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  |  |  |  | 21
本棟 | 10階 | スタッフステーション（10西） | 8 | 6 |  |  | 11 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 17 | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 | [9 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
本棟 | 10階 | カンファレンスルーム（10西） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 10階 | 注射準備室（10東） | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
本棟 | 10階 | スタッフステーション（10東） | 6 | 4 |  |  | 14 | [20 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 18 | 2 | 1 |  |  | 1 | 18 | 1 | [8 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
本棟 | 10階 | カンファレンスルーム（10東） | 3 | 3 | [37 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 1
県病 | 西館2階 | 県病院 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [15 empty] | 1
県病 | 西館2階 | ５番診察室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [15 empty] | 1
県病 | 西館4階 | カテ操作室 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [15 empty] | 1
新棟 | ３階 | 医師支援室 | 34 | 23 | 6 | 5 | [35 empty] | 34 |  | 16 |  |  |  | 29 | [9 empty] | 29 | [13 empty] | 29 |  |  |  |  | 29
新棟 | ３階 | 代替機 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
新棟 | ４階 | スキルトレーニング室 | 1 |  |  | 1 | [35 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
新棟 | ４階 | 研究室３ | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
新棟 | 5階 | 臨床研究支援室 | 0
新棟 | 5階 | 治験管理室 | 6 | 2 |  | 4 | [35 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
新棟 | 5階 | 治験管理作業室１ | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
望星ビル | 2階 | 人材開発センター | 3 |  |  | 3 | [35 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
望星ビル | ３階 | サルビアねっと事務局 | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
望星ビル | ３階 | スタッフ室 | 0 |  |  |  | 2 | [34 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0